Descripción de los archivos tomados con el detector GLP

Datos Tomados en NPL 28-Nov-1992

Para leer los espectros usar el programa PCADEMO

| Fuente Radioactivas | Archivos (*.SMP) | Run Time [sec] real | Fecha Medición | Absorbente | Espe sor Absobentes [mm] | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57Co | GLP001 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | A0=11.54 uci(1-dec-90) |
| 133Ba | GLP002 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | A0=11.36 uci(1-Oct-82) |
| 133Ba+ 57Co +241Am | GLP003 | 300 | 28-Nov-92 | Cu*4 | 1.28 | A0(Ba)=11.36 uci(1-Oct-82) A0(Am)=12.15 uci(1-Oct-82) |
| " | GLP004 | 600 | 28-Nov-92 | Cu*3 | 0.96 | " |
| " | GLP005 | 600 | 28-Nov-92 | Cu*2 | 0.64 | " |
| " | GLP006 | 600 | 28-Nov-92 | Cu*1 | 0.32 | " |
| " | GLP007 | 600 | 28-Nov-92 | Cu | 0.0 | " |
| " | GLP008 | 300 | 28-Nov-92 | Al*1 | 0.8+-.01 | " |
| " | GLP009 | 300 | 28-Nov-92 | Al*2 | 1.6 | " |
| " | GLP010 | 300 | 28-Nov-92 | Al*3 | 2.4 | " |
| " | GLP011 | 300 | 28-Nov-92 | Al*4 | 3.2 | " |
| " | GLP012 | 600 | 28-Nov-92 | Al*5 | 4.0 | " |
| " | GLP013 | 600 | 28-Nov-92 | Ta*4 | 1.27+- 0.02 | " |
| " | GLP014 | 600 | 28-Nov-92 | Ta*3 | 0.762 | " |
| " | GLP015 | 300 | 28-Nov-92 | Ta*2 | 0.508 | " |
| " | GLP016 | 300 | 28-Nov-92 | Ta*1 | 0.254 | " |
| " | GLP017 | 300 | 28-Nov-92 | Fe*1 | 1.48 | " |
| " | GLP018 | 300 | 28-Nov-92 | Fe*2 | 2.96 | " |
| " | GLP019 | 300 | 28-Nov-92 | Fe*3 | 4.44 | " |
| " | GLP020 | 300 | 28-Nov-92 | Fe*4 | 5.92 | " |
|  | GLP021 | 300 | 28-Nov-92 | No Absorb. | 0 | " |

| Fuente Radioactivas | Archivos (*.SMP) | Run Time [sec] real | Fecha Medición | Absorbente | Espe sor Absobentes [mm] | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57Co | GLP022 | 300 | 28-Nov-92 |  | 0 | Distancia_Fuente_Detector=10cm |
| 241Am | GLP023 | 300 | 28-Nov-92 |  | 0 | " |
| 133Ba | GLP024 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | Gain x 1/2-d=10cm |
| 137Cs | GLP026 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | Gain x 1/2-d=10cm |
| 152Eu | GLP025 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | Gain x 1/2-d=10cm |
| 57Co | GLP027 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | Gain x 1/2-d=10cm |
| 228Th | GLP028 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | Gain x 1/2- d=0cm A0=1.266Uci (1-1-79) |
| 55Fe | GLP029 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | Gain x 1/2-d=0cm A0=10.89Uci (1-1-77) |
| 57Co | GLP030 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | A0=11.54uci (1-Dec-90) d=4.+-1 mm |
| 57Co | GLP031 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=1.5 cm |
| 57Co | GLP032 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=3. cm |
| 57Co | GLP033 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=4. cm |
| 57Co | GLP034 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=5 cm |
| 57Co | GLP035 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=7 cm |
| 57Co | GLP036 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=15 cm |
| 57Co | GLP037 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=25 cm |
| 57Co | GLP038 | 300 | 28-Nov-92 |  |  | d=30 cm |

GMX

| Fuente Radioactivas | Archivos (*.SMP) | Run Time [sec] real | Fecha Medición | Absorbente | Espe sor Absobentes [mm] | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60Co | GMX003 | 300 | 27-nov-92 |  |  | Determinacion de eficiencias |
| 137Cs | GMX004 | “ | 27-nov-92 |  |  | “ |
| 241Am | GMX005 | “ | “ |  |  | “ |
| 133Ba | GMX006 | “ | “ |  |  | “ |
| 57Co | GMX007 | “ | “ |  |  | “ |
| 152Eu Hamers-ham | GMX008 | “ | “ |  |  | “ |
| “ | GMX009 | “ | “ |  |  | “ |
| “ | GMX010 | “ | “ | 1Al | 3.12 | Absorcion de Aluminio |
| “ | GMX011 | “ | “ | 2Al | 6.24 | “ |
| “ | GMX012 | 600 | “ | 3Al | 9.36 | “ |
|  | GMX013 | “ |  | 3Al | 9.36 | “ |
| “ | GMX014 | “ |  | 4Al | 12.48 | “ |
| “ | GMX015 | “ |  | 5Al | 15.6 | “ |
| “ | GMX016 | “ |  | 5Al + 1*thick | 22.15 | “ |
| “ | GMX017 | “ | 27-nov-92 | 5Al + 2*thick | 28.7 | “ |
| “ | GMX018 | “ | 27-nov-92 | 5Al + 3*thick | 32.25 | “ |
| “ | GMX019 | “ | 27-nov-92 | 5Al + 4*thick | 41.8 | “ |
| “ | GMX020 | “ | 27-nov-92 | 5Al + 5*thick | 48.35 | “ |
| “ | GMX021 | “ | 27-nov-92 | 5Al + 6*thick | 54.90 | “ |
| “ | GMX022 | “ | 27-nov-92 | 5Al + 7*thick | 61.45 | “ |
| Fuente Radioactivas | Archivos (*.SMP) | Run Time [sec] real | Fecha Medición | Absorbente | Espe sor Absobentes [mm] | Observaciones |
| 152Eu Hamers-ham | GMX023 | “ | 27-nov-92 | Cu- 1X= 1.27mm | 1.27 | Absorcion de Cobre |
| “ | GMX024 | “ | 27-nov-92 | Cu-2X | 2.54 |  |
|  | GMX025 | “ | 27-nov-92 | Cu-3X | 3.81 |  |
| “ | GMX026 | “ | 27-nov-92 | Cu-4X | 5.08 |  |
| “ | GMX027 | “ | 27-nov-92 | Cu-5X | 6.35 |  |
| “ | GMX028 | “ | 27-nov-92 | Cu-6X | 7.62 |  |
| “ | GMX029 | “ | 27-nov-92 | Cu-7X | 8.89 |  |
| “ | GMX030 | “ | 27-nov-92 | Cu-8X | 10.16 |  |
| 137Cs Hamers-ham | GMX031 | 300 | 27-nov-92 | - | - | Backscatering Test With lead in the Back Plomo |
| “ | GMX032 | 300 | 27-nov-92 | - | - | No lead in the Back |
| “ | GMX033 | 300 | 27-nov-92 | - | - | No lead |
|  |  |  | 27-nov-92 |  |  |  |

Nueva calibración

| Fuente Radioactivas | Archivos (*.SMP) | Run Time [sec] real | Fecha Medición | Absorbente | Espe sor Absobentes [mm] | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152Eu Hamers-ham | GMX035 | “ | 28-nov-92 | - | - | Nueva Calibr. |
| “ | GMX036 | “ | 28-nov-92 | - | - | Dist.Fuente-Detect= 14cm |
| “ | GMX037 | “ | 28-nov-92 | Pb- 1X= 0.724mm | 0.724 | Absorcion de Plomo |
| “ | GMX038 | “ | 28-nov-92 | Pb-2X | 1.448 |  |
| “ | GMX039 | “ | 28-nov-92 | Pb-3X | 2.172 |  |
| “ | GMX040 | “ | 28-nov-92 | Pb-4X | 2.896 |  |
| “ | GMX041 | “ | 28-nov-92 | Pb-7X | 5.792 |  |

NaI – Voltage Test

|  | NaI |  |  |  |  | Voltage Test Potencial del PMT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137Cs Hamers-ham | NaI001 | 100 | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1200 Volt |
| “ | NaI002 | 100 | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1300 Volt |
| “ | NaI003 | “ | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1300 Volt |
| “ | NaI004 | “ | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1100 Volt |
| “ | NaI005 | “ | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1000 Volt |
| “ | NaI006 | “ | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1050 Volt |
| “ | NaI007 | “ | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1150 Volt |
| “ | NaI008 | “ | 27-nov-92 |  |  | V_pmt=1250 Volt |
| “ |  |  |  |  |  |  |
| 57Co | GLP022 | 300 | 28-Nov-92 |  | 0 | d=10cm |